**Бюджет проекту**

| №  п/п | Найменування товарів (робіт, послуг) | Кількість, од. | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Сонячна батарея ABi-Solar P60270-D](https://ecoenerhiia.ua/sonjachni-batarei/sonjachna-batareja-abi-solar-p60270-d.html) | 45 шт | 5550 | 249,70 |
| 2 | [Мережевий інвертор ABB TRIO-12.5-TL-OUTD](https://ecoenerhiia.ua/merezhevi-invertori/merezhevij-invertor-abb-trio-12-5-tl-outd.html) | 1шт | 3000 | 3,00 |
| 3 | Конектори MC4 | 8шт | 2556 | 20,45 |
| 4 | Автоматика захисту | 1 шт | 5000 | 5,00 |
| 5 | Кабель постійного струму | 150 метрів | 30 | 4,50 |
| 6 | Кабель змінного струму | 10 метрів | 30 | 0,30 |
| 7 | Кріплення сонячних батарей | комплект | 10000 | 10,00 |
| 8 | Монтажні роботи | 1 | 5000 | 5,00 |
| 9 | Доставка на об’єкт | 1 | 2000 | 2,00 |
|  | Всього |  |  | 299,95 |
|  | 70 % |  |  | 209,9 |
|  | Фінансування здійснюється наступним чином :  З міського бюджету фінансується 70% (209,9тис. грн.) вартості проекту шляхом перерахування коштів ОСББ. Після отримання коштів ОСББ оформлює кредит по урядовій програмі «теплі кредити» на суму 299,95 грн. на закупівлю сонячної електростанції. Відтак, вимога Положення про співфінансування дотримується. З бюджету виділяється лише 70 відсотків вартості проекту, решту коштів сплачує ОСББ шляхом залучення підтримки держави. | | | |
|  |  |  |  |  |