**БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування товарів (робіт, послуг)** | **Ціна за одиницю, грн.** | **Одиниць** | **Вартість, грн.** |
| Фотоелектричний модуль Abisolar 270Вт - | 3 692 | 58 | 214 136 |
| Кріплення для панелів на дах | 780 | 58 | 45 240 |
| Інвертор Fronius SYMO 15.0-3-M Light | 83 200 | 1 | 83 200 |
| Коннектор МС4 6мм | 72.8 | 10 | 728 |
| Захист постійного і змінного ланцюга | 5 070 | 2 | 10 140 |
| Лічильник для станції Fronius Smart Meter 63a-3 | 9 620 | 1 | 9 620 |
| Кабель PV 1-F 6.0 | 44 | 250 | 11 000 |
| Монтаж обланання |  |  | 25 935 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 399 999 |

